Затверджено

Наказ  від                     _№

по  ЗШ  І-ІІІ  ст.  с.    Соколівки

Директор школи

М.П.

## ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

## особи відповідальної за безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж  в Соколівській ЗШ І-ІІІ ступенів

| Прізвище, ім”я та по-батькові | Номер і дата наказу про призначення | З наказом ознайомлений (підпис працівника) |
| --- | --- | --- |

- 3агальні положення

  - Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта  і стаж роботи за профілем підприємства не менше 3-х років. За винятком – середня спеціальна освіта. Один раз на три роки проходить навчання і атестацію з питань охорони праці та питань обстеженнь, паспортизації та надійної експлуатації будівель і споруд.

  - Повинен знати:

    - положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будинків і споруд, затвердженого постановою державного комітету Кабінету Міністрів в справах будівництва, інші нормативні документи;

    - правила будови, експлуатації, обслуговування обладнання яке використовується в закладі;

    - постанови, розпорядження, накази, інші кepiвнi i нормативні матеріали вищестоящих господарських організацій, яким підпорядковується заклад, методичні, нормативні та інші документи з питань будівництва; з охорони праці:

    - законодавство, нормативні правила i норми схорони праці, трудове законодавство, постанови, накази, розпорядження, інструкції, що регламентують вимоги охорони праці.

- Функції

Забезпечує:

  - Постійний нагляд, збереження і безпечну експлуатацію будинків, споруд і території закладу.

  - Періодичні технічні огляди два рази на рік – весною і восені.

  - Весняний огляд, проводить після сходження снігу. Цей огляд має мету опосвідчення стану будинків, споруд і території після зими, та складання планів поточного ремонту .

При весняному огляді:

    - перевіряє стан несучих і огороджуючих конструкцій, виявляє можливі пошкодження їх в наслідок атмосферних та інших дій, ліквідовує виявлені недоліки;

    - встановлює дефектні місця, що потребують тривалого нагляду;

    - перевіряє стан і приводить в порядок водостоки, відмостки і зливоприймачі;

    - перевірити стан і приводить в порядок територію підприємства.

    - розробляє заходи з усунення недолікі та складає плани поточних ремонтів;

  - Осінній огляд проводить з метою перевірки підготовки будинків, споруд і території до роботи в зимовий період.

При осінньому огляді :

    - перевіряє несучі і огороджуючі конструкції будинків і споруд, вживає міри по усуненню щілин і зазорів;

    - перевіряє підготовленість покриття будинків, наявність необхідного інвентарю, стан жолобів і водостоків;

    - перевіряє справність і готовність до роботи в зимових умовах вікон, ліхтарів, дверей і т.д.

    - перевіряє наявність піску для посипання під час ожеледиці.

  - Входить до складу комісії по загальному огляду будинків, споруд, інженерних мереж і території, яка призначається наказом керівника.

  - Оформляє результати всіх оглядів актами, в яких відмічаються виявлені дефекти, заходи потрібні для їх усунення та терміни виконання.

  - На кожен будинок і споруду складає технічний паспорт передбачений Положенням про ППР виробничих будинків і споруд, який являється основним документом по об`єкту. До технічного паспорту вносяться дані: рік побудови, кубатура і площа, конструктивні особливості, вимоги по забезпеченню нормальної експлуатації будинків, споруд, території та ін.

  - Веде облік робіт по обслуговуванню і поточному ремонту відповідних будинків, споруд і території , веде технічний журнал, в який  вносить всі записи про виконані роботи по обслуговуванню і поточному ремонту. Технічний журнал спостереження  за технічним станом будинків і споруд являється основним документом, який характеризує стан експлуатації об`єктів.

  - Забезпечує виконання приписів органів  державного наглядуу встановлені терміни.

  - Керує роботою технічного персоналу, контролює результати їх роботи, стан трудової  i  виробничої дисципліни.

З охорони праці:

  - Забезпечує створення здорових і безпечних умов праці технічного  персоналу при виконанні робіт по ремонту і технічному обслуговуванню будівель і споруд.

3. Службові обов 'язки

Визначає :

  - Вид ремонтних робіт:

а) поточний;

б) капітальний.

  - Розробляє план-графік ППР і подає на затвердження керівнику підприємства.

  - Приймає в експлуатацію об"єкти після закінчення капітального ремонту.

  - Видає розпорядження, доручення,  встановлює можливість безпечного виконання роботи, відповідає, за якісний і кількісний склад бригади технічних працівників.

  - 3дійснює контроль за дотриманням правил i норм охорони праці, виробничої caнiтаpiї i пожежної безпеки, вимог Держпраці, санітарних та інших органів.

З охорони праці:

  - розробляє заходи по oxopoнi праці в, які включаються в перспективні річні плани, в колективний договір та здійснює контроль за їх своєчасним виконанням.

4. Права

## Особа відповідальна за безпечну експлуатацію будівель і споруд:

  - видає доручення підпорядкованому технічному персоналу;

  - вiдcтopoняє від роботи працівників, що порушують технологічну дисципліну, правила, норми і інструкції з питань охорони праці;

  - зупиняє роботи, які виконуються несправним обладнанням, інструментом та пристроями, а також в приміщеннях де є небезпека для життя і здоров"я працюючих;

  - вимагає від працівників дотримания технологічної дисципліни,  правил техніки безпеки, внутрішнього трудового розпорядку.

  - Має право на охорону праці під час роботи.

  - Має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація небезпечна для життя і здоров`я.

  - Має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про охорону праці, умови контракту з цих питань.

  - Має право на соціальне страхування від нещасних випадків, пільги та компенсації за важкі умови праці, відшкодування шкоди в зв`язку з ушкодженням здоров`я, відшкодування моральної шкоди.

5.  Biдпoвiдaльність

  - Особа відповідальна за експлуатацію будівель і споруд відшкодовує збитки заподіяні ним підприємству, у розмірах   і порядку,   що   встановлені законодавством про працю.

  - Особа відповідальна за безпечну експлуатацію будівель несе відповідальність за:

    - терміни i якість виконаних робіт по обслуговуванню будівель технічним персоналом підприємства;

    - технічний стан обладнання та його відповідність стандартам та вимогам  схорони праці;

    - стан трудової  i виробничої дисципліни i правильну організацію праці технічного персоналу підприємства;

    - низький рівень  якості  виконання робіт  технічним персоналом підприємства;

з охорони праці:

    - за picт травматизму на підприємстві;

    - за належне виконання цієї посадової інструкції, а також загальний стан охорони праці серед підпорядкованого технічниго персоналу;

    - за порушення законодавчих та інших актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб державного нагляду за охороною праці, невиконання їх приписів, притягується до  дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

- Взаємовідносини (зв'язки по посаді)

  - Особа відповідальна за експлуатацію будівель і споруд підпорядковується керівникові (директорові) закладу та його заступникам, має зв'язки з ycімa посадовими особами закладу та технічним персоналом який йому підпорядкований, веде контроль за його роботою.

  - Вci взаємовідносини з посадовими особами по роботі повинні бути взаємоповажними та направлені на правильне вирішення тих чи інших питань без  порушень  вимог  нормативних вимог законодавства, схоронності коштів та  товарно-матеріальних  цінностей закладу.

З посадовою інструкцією,

Правилами внутрішнього трудового розпорядку та

умовами праці ознайомлений:   _________________________________________________

підпис