Затверджено

наказом відділу освіти

Олександрійської РДА

№ 358 від 21.10.2016 р.

**Заходи**

**по підготовці електрообладнання закладів освіти Олександрійської районної державної адміністрації до роботи в**

**осінньо-зимовий період 2016-2017рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходів | Назва закладу | Відповідальні |
| 1 | Укомплектування аварійним запасом запасних частин (електричні лампочки, розетки, вимикачі), інструментом | Всі заклади освіти | Директори шкіл |
| 2 | Забезпечення робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією:   * оперативний журнал; * журнал оглядів електроустановок; * журнал обліку відмов і аварії в роботі електричних мереж; * журнал дефектів та неполадок в роботі електрообладнання; * комплект посадових виробничих інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій з охорони праці, а також інструкції про заходи пожежної безпеки | Всі заклади освіти | Директори шкіл,  Фахівець І категорії Дмитренко В.В.,  Методист з охорони праці Федоренко І.В. |
| 3 | Перевірка засобів обліку електричної енергії – цілісність пломб, наявність обігріву | Всі заклади освіти | Директори шкіл,  Відповідальна особа за електрогосподарство в закладі |
| 4 | Перевірка, заміна і ремонт електролічильників | Новопразька ЗШ І-ІІ ст.  Шарівський НВК  Добронадіївська ЗШ І-ІІІ ст..  Ізмайлівська ЗШ І-ІІІст.  Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст..  Лікарівська ЗШ І-ІІІ ст.  Комінтернівський НВК | Директори шкіл,  Начальник господарчої групи,  Фахівець І категорії Дмитренко В.В. |
| 5 | Розроблення та введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень | Всі заклади освіти | Директори шкіл,  Відповідальна особа за електрогосподарство в закладі  Фахівець І категорії Дмитренко В.В.,. |
| 6 | Провести замір опору ізоляції та заземлення | Всі заклади освіти | Директори шкіл,  Начальник господарчої групи,  Фахівець І категорії Дмитренко В.В. |

Фахівець І категорії Дмитренко В.В.