**Додаток №1**

до наказу відділу освіти

Олександрійської РДА

від 22.05.2017 р. №207

Рекомендований перелік заходів

з підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року:

заготівля палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів;

приведення схем зовнішнього електропостачання до режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;

укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу;

підготовка машин та механізмів до роботи в умовах понижених температур;

випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах;

промивання трубопроводів систем теплопостачання;

розроблення експлуатаційних режимів роботи системи теплопостачання;

здійснення перевірки технічного стану теплових пунктів, елеваторних вузлів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;

гідропневматична, а у разі необхідності - хімічна промивка внутрішньо-будинкових мереж;

перевірка захисту засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур;

проведення протиаварійних тренувань з відповідним персоналом;

комплектація робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією;

організація введення в дію протиаварійних заходів у разі їх застосування в установленому порядку;

перегляд та внесення, за необхідності, змін до договорів на енергопостачання, а також перевірку відповідності вимог Положення про оперативну взаємодію з місцевою енергопостачальною організацією.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_