УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 29.03.2017  року							        		№ 123

м. Олександрія

Про проведення перевірки

ведення технічної документації

по тепловому господарству

Відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж», «Правил безпечної експлуатації водогрійних котлів з температурою до 115 градусів» та з метою дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при експлуатації котельного господарства

НАКАЗУЮ:

1. Фахівцю І категорії господарчої групи відділу освіти Михайловій С.І.:

1.1. Перевірити наявність та ведення технічної документації відповідно до переліку та вимог «Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж» за 2016-2017 опалювальний сезон (додаток №1).

1.2. Надати консультації з правильності оформлення та ведення технічної документації.

2. Директорам навчальних закладів:

2.1. Перевірити правильність та наявність технічної документації згідно переліку документів в закладі згідно додатку №1.

2.2. Направити відповідальну особу за ведення документації, яка призначена наказом, на перевірку технічної документації за 2016-2017 опалювальний сезон згідно графіку (додаток №2).

2.3. Врахувати всі зауваження, виявлені при перевірці, виправити їх протягом 3 робочих днів та повторно надати на перевірку.

3. Начальнику господарчої групи відділу освіти Бабенко Н.С.:

3.1. Доповісти на нараді керівників навчальних закладів району в квітні місяці 2017 року про результати проведеної перевірки.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Михайленко С.Л.

Начальник відділу освіти						                       О. Полтавець

Додаток №1

Перелік документів, який повинен знаходитися в котельні

1. Журнал контролю та огляду котельні.

2. Журнал контрольних перевірок манометрів.

3. Змінний журнал з зазначенням витрат палива, кількості підживлювальної води, з температурою зовнішнього повітря та теплоносія.

4. Журнал справності схеми приладів та автоматики безпеки.

5. Ремонтний журнал.

6. Журнал технологічних порушень.

7. Журнал дефектів.

8. Журнал переключень.

9. Графік обходів теплових мереж та системи опалення.

10 Журнал обходів теплових мереж та систем опалення.

11. Графік протиаварійних тренувань.

12. Журнал протиаварійних тренувань.

13. Протокол проведення протиаварійних тренувань.

14. План локалізації аварій в котельні.

15. Журнал проведення промивання та гідравлічного випробування теплового обладнання.

16. Журнал перевірки справності запобіжних клапанів.

17. Журнал відсутності світла.

18. Журнал розпоряджень.

19. Журнал кількості відпущеного твердого палива на котельню в зміну (для вугільних котелень).

20. Виробнича інструкція на котли (на кожну марку котла).

21. Інструкція по технічній експлуатації котла (заводський паспорт).

22. Паспорти на котельно–допоміжне обладнання.

23. Посадові інструкції персоналу.

24. Посадова інструкція відповідального за безпечну експлуатацію теплових установок та мереж.

25. Інструкція по експлуатації теплових мереж.

26. Інструкції з охорони праці (надає методист з охорони праці).

27. Еколого-теплотехнічні режимні карти на котельню.

Перелік документів інформаційно-правого характеру

1. Обов’язки відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

2. Права відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

3. Графік технічного обслуговування котлів.

4. Куточок безпеки, укомплектований інформаційним матеріалом.

5. Технологічні схеми котельні з зазначенням місць установки регулюючих пристроїв, запобіжних пристроїв, запірної арматури, приборів КІП.

6. Технологічні схеми газопроводів котельні з зазначенням місць установки регулюючих пристроїв, запобіжних пристроїв, запірної арматури, приборів КІП (для газових котелень).

7. Перелік котельного та котельно-допоміжного обладнання.

8. Список організацій та осіб, яких потрібно оповіщати при аварійних ситуаціях.

9. Графік температур для роботи котельні по скоригованому графіку.

Додаток №2

Графік контрольних перевірок закладів освіти на предмет наявності та ведення технічної документації в котельнях

| № з/п | Назва навчального закладу | Дата перевірки | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бутівський НВК | 03.04.2017р. |  |
| 2. | Головківський НВК | 03.04.2017р. |  |
|  | Школа |  |  |
|  | ДНЗ |  |  |
| 3. | Ізмайлівська ЗШ І-ІІІ ст. | 04.04.2017р. |  |
| 4. | Косівська ЗШ І-ІІІ ст. | 04.04.2017р. |  |
| 5. | Користівська ЗШ І-ІІІ ст. | 04.04.2017р. |  |
| 6. | Куколівський НВК | 04.04.2017р. |  |
| 7. | Червонокам’янське НВО | 05.04.2017р. |  |
|  | Долинська філія Червонокам’янського НВО |  |  |
| 8. | Войнівська ЗШ І-ІІІ ст. | 05.04.2017р. |  |
| 9. | Новоселівський НВК | 05.04.2017р. |  |
| 10. | Лікарівська ЗШ І-ІІІ ст. | 06.04.2017р. |  |
| 11. | Новопразький НВК | 06.04.2017р. |  |
| 12. | Новопразька ЗШ І-ІІІ ст. №2 | 06.04.2017р. |  |
| 13. | Недогарський НВК | 07.04.2017р. |  |
| 14. | Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст. | 07.04.2017р. |  |
| 15. | Попельнастівська ЗШ І-ІІІ ст. | 07.04.2017р. |  |
| 16. | Протопопівська ЗШ І-ІІІ ст. | 10.04.2017р. |  |
| 17. | Ульянівська ЗШ І-ІІІ ст. | 10.04.2017р. |  |
| 18. | Добронадіївська ЗШ І-ІІІ ст. | 10.04.2017р. |  |
| 19. | Андріївська ЗШ І-ІІ ст. | 11.04.2017р. |  |
| 20. | Новопразька ЗШ І-ІІ ст. | 11.04.2017р. |  |
| 21. | Щасливська ЗШ І-ІІ ст. | 11.04.2017р. |  |
| 22. | Ясинуватська ЗШ І-ІІ ст. | 12.04.2017р. |  |
| 23. | Новопразький БДЮТ | 12.04.2017р. |  |
| 24. | Шарівський НВК | 13.04.2017р. |  |
| 25. | Цукрозаводський НВК | 13.04.2017р. |  |