Додаток 1

до наказу відділу освіти

райдержадміністрації

від 25.12.2015 р. № 404

Заходи

по підготовці електрообладнання закладів освіти Олександрійської районної державної адміністрації до роботи в

осінньо-зимовий період 2015-2016р.р.

| № п/п | Назва заходів | Назва закладу | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектування аварійним запасом запасних частин (електричні лампочки, розетки, вимикачі), інструментом | Всі заклади освіти | Директори шкіл |
| 2 | Забезпечення робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією: оперативний журнал; журнал оглядів електроустановок; журнал обліку відмов і аварії в роботі електричних мереж; журнал дефектів та неполадок в роботі електрообладнання; комплект посадових виробничих інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій з охорони праці, а також інструкції про заходи пожежної безпеки | Всі заклади освіти | Директори шкіл, Фахівець І категорії Дмитренко В.В., Методист з охорони праці Федоренко І.В. |
| 3 | Перевірка засобів обліку електричної енергії – цілісність пломб, наявність обігріву | Всі заклади освіти | Директори шкіл, Відповідальна особа за електрогосподарство в закладі |
| 4 | Поточний ремонт обладнання електроустановок у необхідних обсягах | Недогарський ДНЗ. Новопразька ЗОШ № 2 Головківський ДНЗ | Директори шкіл, Начальник господарчої групи, Фахівець І категорії Дмитренко В.В. |
| 5 | Перевірка, заміна і ремонт електролічильників | Комінтернівський НВК Бутівський НВК Недогарський НВК Лікарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Бандурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Попельнастівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопразька ЗОШ № 2 Новопразький БДЮТ Новопразький НВК Цукрозаводський НВК | Директори шкіл, Начальник господарчої групи, Фахівець І категорії Дмитренко В.В. |
| 6 | Розроблення та введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень | Всі заклади освіти | Директори шкіл, Відповідальна особа за електрогосподарство в закладі Фахівець І категорії Дмитренко В.В.,. |
| 7 | Провести замір опору ізоляції та заземлення | Всі заклади освіти | Директори шкіл, Начальник господарчої групи, Фахівець І категорії Дмитренко В.В. |

Фахівець І категорії							Дмитренко В.В.